
威海市水务集团有限公司

NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表年度供应商

[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司
2025年10月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称:威海市水务集团有限公司NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表年度供应商预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：SWSP2025-137

2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表，NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表的规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、技术要求-执行标准：

《饮用冷水和热水水表》GB/T 778-2018

《饮用水冷水水表安全规则》CJ 266-2008

《冷水水表检定规程》JJG 162-2009

《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009

《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004

《电子直读式水表》CJ/T 383-2011

《电子远传水表》CJ/T224-2012

《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》CMA/WM778

《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价标准》GB/T 17219

《阶梯水价水表》CJ/T484-2016

《微功率(短距离)无线电设备的技术要求工信部无[2005]423号

《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 

《可靠性试验》 GB/T 5080.2-2012 

《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法 》JB/T 9329 

以及最新版的标准以及规范。所提供的水表，其通讯协议要按采购人的统一要求提供，将数据对接到采购人的现有平台。采购人已有远传抄表平台及收费平台，成交供应商需确保产品和现有软件平台对接成功后方可供货。
4、供货期：相应甲方要求，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

5、管理以及相关服务期：自安装验收合格之日起不低于6年。
6、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行。
7、预算价格（含税）包括但不限于NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表的采购、检测、包装、运输、通讯费、软件升级开发费和使用费、系统运营调试费、使用维护费、管理费、服务费、利润、税金等全部费用。
三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2025年10月30日15时30分至2025年11月7日16时30分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、各参与方除报价外，需要附带产品技术要求等相关附件，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

第二部分 技术文件（报价人自行填写）

技术文件，可提供包括但不限于以下内容：

1、产品技术性能及技术要求（系统架构、基表规格、功能及技术要求、中继调备技术要求、系统可靠性等）
2、管理以及服务方案

3、售后服务承诺

4、合理化建议

第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	NB-IOT电子干式远传水表（铜壳）
	DN15
	个
	300
	
	
	
	
	
	

	2
	NB-IOT电子干式远传水表（铜壳）
	DN20
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	NB-IOT电子干式远传水表（铜壳）
	DN25
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写（含税）：

小写（含税）：

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	Cat.1远传水表（铜壳）
	DN15
	个
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Cat.1远传水表（铜壳）
	DN20
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Cat.1远传水表（铜壳）
	DN25
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写（含税）：

小写（含税）：

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	4G远传水表（铜壳）
	DN15
	个
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	4G远传水表（铜壳）
	DN20
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	4G远传水表（铜壳）
	DN25
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写（含税）：

小写（含税）：


一、包括但不限于NB-IOT电子干式远传水表，4G、Cat.1电子远传水表的采购、检测、包装、运输、通讯费、软件升级开发费和使用费、系统运营调试费、使用维护费、管理费、服务费、利润、税金等全部费用。

二、供货期：        日（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。
四、发票（增值税普通发票）、税率（%）：         。

五、管理以及相关服务期：自检验合格之日起    年。
六、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行。

七、以上材料存在分批次送货情况。
八、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量根据处理规模、来水量变化等影响因素可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日

联 系 人：        
联系电话：       


